## AYUDA
TÍTULO: | AYUDA PARA LA UTILIZACIÓN DE LA HOJA DE CÁLCULO
AUTOR: | MANUEL ANTONIO LEANDRO REGUILLO
VERSIÓN: | 1.5 (SEPTIEMBRE 2001)
PRESENTACIÓN DEL LIBRO
En caso de que Ud. no esté habituado a manejar este programa, lo que acaba de abrir es un libro de cálculo que consta de cuatro hojas. Cada hoja se selecciona pinchando con el ratón en las pestañas que aparecen en la parte inferior. Las cuatro hojas son:
Ayuda |  | Es esta hoja explicativa
Poblaciones |  | Se introducen los datos de poblaciones para las que se quieren realizar los cálculos de energía
Diaria |  | Presenta resultados de medias mensuales de energía diaria
Horaria |  | Presenta resultados de energía horaria, para la media mensual y para día soleado
Cada hoja está formada por un conjunto de celdas. El color de la celda indica la función de la misma:
El color amarillo indica que es una celda para introducción de datos
El color naranja indica que es una celda para presentación de resultados
Otros colores se utilizan sólo con una función estética.
Para evitar modificaciones involuntarias de la hoja de cálculo, al usuario sólo se le permite escribir en las celdas amarillas
HOJA "POBLACIONES"
En esta hoja debe introducir los datos de la población o poblaciones para las cuales quiere realizar el cálculo de posición solar. Aparece una tabla dónde ya se han introducido los datos de algunas poblaciones. Ud. puede introducir los datos de cualquier otra población. Estos datos son:
Latitud
Energía diaria media recogida en superficie horizontal para cada mes del año (en Kwh / m2 dia)
Los valores energéticos medios están tabulados en varias publicaciones.
NOTA: en todo el libro, los ángulos no vienen dados en grados, minutos, segundos, sino en notación decimal. Por ejemplo, una latitud de 40º30' ha de convertirse y escribirse como 40,5º
NOTA: En todo el libro, en la entrada de datos, introducir exclusivamente el número, sin ningún otro símbolo. Por ejemplo: no introducir º para los grados, pues el programa lo introduce automáticamente.
HOJA "DIARIA"
En la parte superior izquierda de la hoja se introducen dos datos:
Población |  | Población considerada
Albedo |  | Valor del coeficiente de reflexión del terreno, necesario para calcular la componente reflejada de la radiación
La hoja está dividida en dos secciones de datos (bajo un título en fondo azul), que son los siguientes:
MEDIA MENSUAL
Representa la energía media recibida sobre superficie horizontal y sobre una superficie orientada al sur con una cierta inclinación. Los valores energéticos aparecen desglosados para radiación directa, difusa y reflejada. El valor de la inclinación de la superficie considerada se introduce como dato en esta sección. En la última columna aparece un factor que representa el cociente entre la energía recibida en la superficie considerada y en horizontal.
DÍA CONCRETO
Si se tiene el dato de la energía recibida en superficie horizontal a lo largo de un día concreto, la hoja calcula los valores energéticos desglosados. Hay que introducir estos dos datos anteriores: día y energía recibida.
NOTA: La fecha que se introduzca debe ir referida al año 2000
HOJA "HORARIA"
Calcula la energía recibida hora a hora, para la superficie que se considere. Presenta dos tipos de datos: energía como media en el mes considerado, y energía para un día soleado del mes considerado. La última columna representa un factor que se calcula como la energía media recibida partido por la energía recibida en día soleado. La hora representa la diferencia respecto del mediodía solar, tanto hacia la mañana como hacia la tarde. Los datos que hay que introducir son:
Para |  | Mes de cálculo. Se calcula para condiciones medias en este més. También se puede introducir la palabra DÍA, y en este caso el cálculo se realiza para el día concreto del apartado anterior.
Inclinación |  | Inclinación de la superficie: 0º es superficie horizontal, 90º es superficie vertical. Cualquier valor entre 0º y 90º es posible.
Orientación |  | Desviación de la superficie respecto del sur: 0º: sur; 90º: oeste; -90º: este; 180º: norte. Por supuesto, cualquier valor es posible.
Esta última versión también presenta la transmisión y absorción si la superficie está acristalada. Los datos que hay que introducir son:
Láminas |  | Número de láminas de vidrio (1 si es vidrio simple, 2 si es doble, etc.)
Transmit |  | Coeficiente de transmisión para incidencia normal a la superficie

## Poblaciones
TÍTULO: | DATOS DE POBLACIONES
AUTOR: | MANUEL ANTONIO LEANDRO REGUILLO
| Cáceres | Badajoz | Madrid | Burgos
LATITUD | 39.5 | 38.9 | 40.4 | 42.3
ALTURA | 459 | 186 | 667 | 929
Enero | 1.89 | 1.807 | 1.863 | 1.418
Febrero | 2.78 | 2.78 | 2.947 | 2.196
Marzo | 4.087 | 3.781 | 3.781 | 3.447
Abril | 5.449 | 5.199 | 5.226 | 4.448
Mayo | 6.144 | 6.06 | 5.81 | 5.199
Junio | 6.978 | 6.839 | 6.533 | 5.977
Julio | 7.812 | 7.2 | 7.228 | 6.394
Agosto | 7.061 | 6.616 | 6.422 | 5.755
Septiembre | 5.477 | 4.976 | 4.698 | 4.643
Octubre | 3.531 | 3.419 | 3.169 | 2.808
Noviembre | 2.474 | 2.28 | 2.085 | 1.807
Diciembre | 1.835 | 1.724 | 1.64 | 1.251
AÑO | 4.6265 | 4.3901 | 4.2835 | 3.7786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 1688.6725 | 1602.3804 | 1563.4775 | 1379.1829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Diaria
TÍTULO: | ENERGÍA DIARIA MEDIA RECIBIDA | [5 empty] | Energía en Kwh / m2
AUTOR: | MANUEL ANTONIO LEANDRO REGUILLO
Población | CÁCERES
Albedo | 0.2
MEDIA MENSUAL |  |  | SUPERFICIE HORIZONTAL |  |  | SUPERFICIE CONSIDERADA |  |  |  | FACTOR
SUPERFICIE |  |  | Directa | Difusa | TOTAL | Directa | Difusa | Reflejada | TOTAL
Inclinación | 90
|  | Enero | 1.0954 | 0.79463 | 1.89 | 2.4889 | 0.39732 | 0.189 | 3.0752 | 1.6271
|  | Febrero | 1.7141 | 1.0659 | 2.78 | 2.6627 | 0.53293 | 0.278 | 3.4736 | 1.2495
|  | Marzo | 2.7011 | 1.3859 | 4.087 | 2.5313 | 0.69296 | 0.4087 | 3.6329 | 0.8889
|  | Abril | 3.7339 | 1.7151 | 5.449 | 1.7471 | 0.85753 | 0.5449 | 3.1495 | 0.578
|  | Mayo | 4.1738 | 1.9702 | 6.144 | 1.0027 | 0.98508 | 0.6144 | 2.6022 | 0.42354
|  | Junio | 4.9714 | 2.0066 | 6.978 | 0.80869 | 1.0033 | 0.6978 | 2.5098 | 0.35967
|  | Julio | 6.1291 | 1.6829 | 7.812 | 1.2446 | 0.84145 | 0.7812 | 2.8672 | 0.36703
|  | Agosto | 5.5739 | 1.4871 | 7.061 | 2.1205 | 0.74354 | 0.7061 | 3.5702 | 0.50562
|  | Septiembre | 4.1392 | 1.3378 | 5.477 | 3.1221 | 0.66891 | 0.5477 | 4.3387 | 0.79217
|  | Octubre | 2.405 | 1.126 | 3.531 | 3.2791 | 0.56299 | 0.3531 | 4.1952 | 1.1881
|  | Noviembre | 1.6385 | 0.83551 | 2.474 | 3.4303 | 0.41776 | 0.2474 | 4.0955 | 1.6554
|  | Diciembre | 1.1211 | 0.71389 | 1.835 | 2.8565 | 0.35694 | 0.1835 | 3.3969 | 1.8512
|  | MEDIA | 3.283 | 1.3435 | 4.6265 | 2.2745 | 0.67173 | 0.46265 | 3.4089 | 0.73682
DÍA CONCRETO |  | DÍA | 0.72075 | 1.0493 | 1.77 | 1.667 | 0.52463 | 0.177 | 2.3686 | 1.3382
E. Medida | 1.77
Día | 2000-01-15

## Horaria
TÍTULO: | ENERGÍA HORARIA RECIBIDA | [6 empty] | Energía en wh / m2
AUTOR: | MANUEL ANTONIO LEANDRO REGUILLO
CÁLCULO HORARIO
Para | enero |  | SUPERFICIE |  |  | VIDRIO
(Se puede escribir DÍA) |  |  | Inclinación | 90 |  | Láminas | 1
|  |  | Orientación | 0 |  | Transmit. | 0.86
| DÍA MEDIO |  |  |  | DÍA SOLEADO |  |  |  | FACTOR
| Directa | Difusa | Reflejada | TOTAL | Directa | Difusa | Reflejada | TOTAL
0,5 h AM | 347.63 | 63.3815 | 32.2629 | 443.2745 | 672.9447 | 42.2789 | 46.3717 | 761.5953 | 0.58203
1,5 h AM | 312.017 | 57.0471 | 28.0028 | 397.0669 | 610.9799 | 37.7142 | 40.0353 | 688.7294 | 0.57652
2,5 h AM | 248.5878 | 44.81 | 20.4242 | 313.8221 | 490.3211 | 29.2156 | 28.4514 | 547.9881 | 0.57268
3,5 h AM | 170.9659 | 27.5041 | 11.1719 | 209.6419 | 318.1668 | 17.6986 | 14.0936 | 349.959 | 0.59905
4,5 h AM | 95.1806 | 6.3089 | 2.1793 | 103.6687 | 81.7604 | 4.0306 | 1.5943 | 87.3853 | 1.1863
5,5 h AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,5 h AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7,5 h AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,5 h PM | 347.63 | 63.3815 | 32.2629 | 443.2745 | 672.9447 | 42.2789 | 46.3717 | 761.5953 | 0.58203
1,5 h PM | 312.017 | 57.0471 | 28.0028 | 397.0669 | 610.9799 | 37.7142 | 40.0353 | 688.7294 | 0.57652
2,5 h PM | 248.5878 | 44.81 | 20.4242 | 313.8221 | 490.3211 | 29.2156 | 28.4514 | 547.9881 | 0.57268
3,5 h PM | 170.9659 | 27.5041 | 11.1719 | 209.6419 | 318.1668 | 17.6986 | 14.0936 | 349.959 | 0.59905
4,5 h PM | 95.1806 | 6.3089 | 2.1793 | 103.6687 | 81.7604 | 4.0306 | 1.5943 | 87.3853 | 1.1863
5,5 h PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,5 h PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7,5 h PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 2348.7625 | 398.1034 | 188.0823 | 2934.9482 | 4348.3456 | 261.8758 | 261.0927 | 4871.3141 | 0.6025
ABSORC. | 159.5368 | 29.6085 | 14.0148 | 203.1601 | 293.903 | 19.4767 | 19.4551 | 332.8347
| 6.792% | 7.437% | 7.451% | 6.922% | 6.759% | 7.437% | 7.451% | 6.833%
TRANSMIT. | 1975.8289 | 312.0402 | 146.9033 | 2434.7725 | 3670.9674 | 205.2627 | 204.5404 | 4080.7705
| 84.12% | 78.38% | 78.11% | 82.96% | 84.42% | 78.38% | 78.34% | 83.77%

## HOR-D (hidden)
ENERGÍA DIRECTA Y DIFUSA EN SUPERFICIE HORIZONTAL
Población | CÁCERES
Latitud | 39.5
Liu y Jordan
| E. Medida | Declinación | Ángulo solar | E. Exterior | Med / Ext | Difusa / Tot | E. Directa | E. Difusa
Enero | 1.89 | -20.9368 | 71.6156 | 4.2578 | 44.39% | 42.04% | 1.0954 | 0.79463
Febrero | 2.78 | -12.7977 | 79.2076 | 5.7326 | 48.49% | 38.34% | 1.7141 | 1.0659
Marzo | 4.087 | -2.3701 | 88.0448 | 7.5729 | 53.97% | 33.91% | 2.7011 | 1.3859
Abril | 5.449 | 9.6313 | 98.0414 | 9.5306 | 57.17% | 31.47% | 3.7339 | 1.7151
Mayo | 6.144 | 18.9791 | 106.4695 | 10.8962 | 56.39% | 32.07% | 4.1738 | 1.9702
Junio | 6.978 | 23.2774 | 110.7707 | 11.4745 | 60.81% | 28.76% | 4.9714 | 2.0066
Julio | 7.812 | 20.9368 | 108.3844 | 11.1634 | 69.98% | 21.54% | 6.1291 | 1.6829
Agosto | 7.061 | 12.7977 | 100.7924 | 10.0098 | 70.54% | 21.06% | 5.5739 | 1.4871
Septiembre | 5.477 | 1.5814 | 91.304 | 8.2403 | 66.47% | 24.43% | 4.1392 | 1.3378
Octubre | 3.531 | -9.9945 | 81.647 | 6.2359 | 56.62% | 31.89% | 2.405 | 1.126
Noviembre | 2.474 | -19.2198 | 73.2986 | 4.5689 | 54.15% | 33.77% | 1.6385 | 0.83551
Diciembre | 1.835 | -23.2774 | 69.2293 | 3.8356 | 47.84% | 38.9% | 1.1211 | 0.71389
DÍA | 1.77 | -21.3048 | 71.2478 | 4.1913 | 42.23% | 59.28% | 0.72075 | 1.0493

## SUP-D (hidden)
ENERGÍA DIRECTA Y DIFUSA EN CUALQUIER SUPERFICIE
Población | CÁCERES |  | K Difusa | 0.5
Latitud | 39.5 |  | K Reflejada | 0.1
Albedo | 0.2
Inclinación | 90
| EH. Directa | EH. Difusa | Declinación | AS 1 | AS 2 | Min | CAL 1 | CAL 2 | K Directa | E. Directa | E.Difusa | E. Reflejada | E. Total
Enero | 1.0954 | 0.79463 | -20.9368 | 71.6156 | 117.6539 | 71.6156 | 0.39979 | 0.9084 | 2.2722 | 2.4889 | 0.39732 | 0.189 | 3.0752
Febrero | 1.7141 | 1.0659 | -12.7977 | 79.2076 | 105.9953 | 79.2076 | 0.54436 | 0.84559 | 1.5534 | 2.6627 | 0.53293 | 0.278 | 3.4736
Marzo | 2.7011 | 1.3859 | -2.3701 | 88.0448 | 92.878 | 88.0448 | 0.73009 | 0.6842 | 0.93714 | 2.5313 | 0.69296 | 0.4087 | 3.6329
Abril | 3.7339 | 1.7151 | 9.6313 | 98.0414 | 78.1201 | 78.1201 | 0.93537 | 0.43766 | 0.4679 | 1.7471 | 0.85753 | 0.5449 | 3.1495
Mayo | 4.1738 | 1.9702 | 18.9791 | 106.4695 | 65.3416 | 65.3416 | 1.0841 | 0.26046 | 0.24024 | 1.0027 | 0.98508 | 0.6144 | 2.6022
Junio | 4.9714 | 2.0066 | 23.2774 | 110.7707 | 58.5419 | 58.5419 | 1.1487 | 0.18686 | 0.16267 | 0.80869 | 1.0033 | 0.6978 | 2.5098
Julio | 6.1291 | 1.6829 | 20.9368 | 108.3844 | 62.3461 | 62.3461 | 1.1139 | 0.22618 | 0.20306 | 1.2446 | 0.84145 | 0.7812 | 2.8672
Agosto | 5.5739 | 1.4871 | 12.7977 | 100.7924 | 74.0047 | 74.0047 | 0.98701 | 0.37549 | 0.38044 | 2.1205 | 0.74354 | 0.7061 | 3.5702
Septiembre | 4.1392 | 1.3378 | 1.5814 | 91.304 | 88.0808 | 88.0808 | 0.7991 | 0.60274 | 0.75428 | 3.1221 | 0.66891 | 0.5477 | 4.3387
Octubre | 2.405 | 1.126 | -9.9945 | 81.647 | 102.344 | 81.647 | 0.59454 | 0.81061 | 1.3634 | 3.2791 | 0.56299 | 0.3531 | 4.1952
Noviembre | 1.6385 | 0.83551 | -19.2198 | 73.2986 | 115.0188 | 73.2986 | 0.43 | 0.90025 | 2.0936 | 3.4303 | 0.41776 | 0.2474 | 4.0955
Diciembre | 1.1211 | 0.71389 | -23.2774 | 69.2293 | 121.4581 | 69.2293 | 0.35903 | 0.91477 | 2.5479 | 2.8565 | 0.35694 | 0.1835 | 3.3969
DÍA | 0.72075 | 1.0493 | -21.3048 | 71.2478 | 118.2347 | 71.2478 | 0.39335 | 0.90978 | 2.3129 | 1.667 | 0.52463 | 0.177 | 2.3686

## HORIZONTAL (hidden)
ENERGÍA DIRECTA Y DIFUSA EN SUPERFICIE HORIZONTAL PARA CADA HORA DEL DÍA
Población | CÁCERES |  | Mes | enero |  | ED Directa | 1.0954 | a | 0.50999
Latitud | 39.5 |  | Declinación | -20.9368 |  | ED Difusa | 0.79463 | b | 0.56492
Altura | 459 |  | Ángulo máx | 71.6156 |  | ED Total | 1.89 | R exterior | 1.3941
|  |  | Factor altura | 0.9451
DÍA MEDIO DEL MES
Horas | Ángulo solar | K Directa | K Difusa | K Total | E. Directa | E. Difusa | E. Total
0.5 | 7.5 | 0.17881 | 0.15952 | 0.1707 | 0.19587 | 0.12676 | 0.32263
1.5 | 22.5 | 0.15149 | 0.14358 | 0.14816 | 0.16593 | 0.11409 | 0.28003
2.5 | 37.5 | 0.10464 | 0.11278 | 0.10806 | 0.11462 | 0.08962 | 0.20424
3.5 | 52.5 | 0.051773 | 0.069225 | 0.059111 | 0.056711 | 0.055008 | 0.11172
4.5 | 67.5 | 0.0083766 | 0.015879 | 0.011531 | 0.0091754 | 0.012618 | 0.021793
5.5 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 1.0846 | 0.79621 | 1.8808
DÍA SOLEADO
Horas | Ángulo solar | Altura | Masa aire | Transmitancia | E. Directa | E. Difusa | E. Total
0.5 | 7.5 | 29.1579 | 1.9347 | 0.55822 | 0.37916 | 0.084558 | 0.46372
1.5 | 22.5 | 26.0098 | 2.1479 | 0.53149 | 0.32492 | 0.075428 | 0.40035
2.5 | 37.5 | 20.1487 | 2.7274 | 0.4708 | 0.22608 | 0.058431 | 0.28451
3.5 | 52.5 | 12.2059 | 4.395 | 0.35806 | 0.10554 | 0.035397 | 0.14094
4.5 | 67.5 | 2.7797 | 15.3289 | 0.11658 | 0.0078817 | 0.0080612 | 0.015943
5.5 | 82.5 | 0 | 33.1323 | 0.021478 | 0 | 0 | 0
6.5 | 97.5 | 0 | 33.1323 | 0.021478 | 0 | 0 | 0
7.5 | 112.5 | 0 | 33.1323 | 0.021478 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 1.0436 | 0.26188 | 1.3055

## SUPERFICIE (hidden)
ENERGÍA DIRECTA Y DIFUSA A TRAVÉS DE UN VIDRIO
Población | CÁCERES |  | Mes | enero |  | K Difusa | 0.5 |  | Nº láminas | 1
Latitud | 39.5 |  | Declinación | -20.9368 |  | K Reflejada | 0.1 |  | TR Normal | 0.86
Albedo | 0.2 |  | Ángulo máx | 71.6156 |  |  |  |  | K * d | 0.063858
Inclinación | 90
Orientación | 0
ENERGÍA EN SUPERFICIE HORIZONTAL
| DÍA MEDIO DEL MES |  | DÍA SOLEADO
| Directa | Difusa | Directa | Difusa | Ángulo solar | Altura | Acimut
0.5 | 0.19587 | 0.12676 | 0.37916 | 0.084558 | 7.5 | 29.1579 | 8.0246
1.5 | 0.16593 | 0.11409 | 0.32492 | 0.075428 | 22.5 | 26.0098 | 23.4342
2.5 | 0.11462 | 0.08962 | 0.22608 | 0.058431 | 37.5 | 20.1487 | 37.2743
3.5 | 0.056711 | 0.055008 | 0.10554 | 0.035397 | 52.5 | 12.2059 | 49.2979
4.5 | 0.0091754 | 0.012618 | 0.0078817 | 0.0080612 | 67.5 | 2.7797 | 59.757
5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 69.3123
6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 78.569
7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5 | 0 | 87.2266
| Normal 1 | Normal 2 | Reflexión 1 | Reflexión 2 | TR absorción | TR reflexión | ABSORC | REFLEX | TRANSM
NORMAL | 0.001 | 0.000655 | 0.043455 | 0.043455 | 0.93814 | 0.91671 | 6.186% | 7.814% | 86%
0,5 AM | 30.1481 | 19.206 | 0.062586 | 0.027548 | 0.93461 | 0.91429 | 6.539% | 8.01% | 85.45%
1,5 AM | 34.453 | 21.7497 | 0.070024 | 0.022768 | 0.93356 | 0.9123 | 6.644% | 8.187% | 85.17%
2,5 AM | 41.6648 | 25.8123 | 0.087448 | 0.013866 | 0.93152 | 0.90591 | 6.848% | 8.765% | 84.39%
3,5 AM | 50.4029 | 30.3119 | 0.12115 | 0.003576 | 0.9287 | 0.88837 | 7.13% | 10.37% | 82.5%
4,5 AM | 59.7963 | 34.4772 | 0.18391 | 0.0012498 | 0.92546 | 0.84341 | 7.454% | 14.49% | 78.05%
5,5 AM | 69.3123 | 37.7897 | 0.29923 | 0.035612 | 0.92237 | 0.7353 | 7.763% | 24.42% | 67.82%
6,5 AM | 78.569 | 39.9417 | 0.50467 | 0.1884 | 0.92009 | 0.50606 | 7.991% | 45.45% | 46.56%
7,5 AM | 87.2266 | 40.8615 | 0.84559 | 0.67574 | 0.91903 | 0.13858 | 8.097% | 79.17% | 12.74%
0,5 PM | 30.1481 | 19.206 | 0.062586 | 0.027548 | 0.93461 | 0.91429 | 6.539% | 8.01% | 85.45%
1,5 PM | 34.453 | 21.7497 | 0.070024 | 0.022768 | 0.93356 | 0.9123 | 6.644% | 8.187% | 85.17%
2,5 PM | 41.6648 | 25.8123 | 0.087448 | 0.013866 | 0.93152 | 0.90591 | 6.848% | 8.765% | 84.39%
3,5 PM | 50.4029 | 30.3119 | 0.12115 | 0.003576 | 0.9287 | 0.88837 | 7.13% | 10.37% | 82.5%
4,5 PM | 59.7963 | 34.4772 | 0.18391 | 0.0012498 | 0.92546 | 0.84341 | 7.454% | 14.49% | 78.05%
5,5 PM | 69.3123 | 37.7897 | 0.29923 | 0.035612 | 0.92237 | 0.7353 | 7.763% | 24.42% | 67.82%
6,5 PM | 78.569 | 39.9417 | 0.50467 | 0.1884 | 0.92009 | 0.50606 | 7.991% | 45.45% | 46.56%
7,5 PM | 87.2266 | 40.8615 | 0.84559 | 0.67574 | 0.91903 | 0.13858 | 8.097% | 79.17% | 12.74%
DIFUSA | 59.3137 | 34.2832 | 0.17972 | 0.00086158 | 0.92563 | 0.8468 | 7.437% | 14.18% | 78.38%
REFLEJADA | 59.7213 | 34.4472 | 0.18325 | 0.0011841 | 0.92549 | 0.84394 | 7.451% | 14.44% | 78.11%
DÍA MEDIO DEL MES
| K Directa | E Directa | E Difusa | E Reflejada | T Directa | T Difusa | T Reflejada | A Directa | A Difusa | A Reflejada
0,5 AM | 1.7748 | 0.34763 | 0.063382 | 0.032263 | 0.29705 | 0.04968 | 0.025199 | 0.02273 | 0.0047139 | 0.002404
1,5 AM | 1.8804 | 0.31202 | 0.057047 | 0.028003 | 0.26574 | 0.044715 | 0.021872 | 0.020731 | 0.0042428 | 0.0020866
2,5 AM | 2.1688 | 0.24859 | 0.04481 | 0.020424 | 0.20978 | 0.035123 | 0.015952 | 0.017023 | 0.0033327 | 0.0015219
3,5 AM | 3.0147 | 0.17097 | 0.027504 | 0.011172 | 0.14105 | 0.021558 | 0.0087259 | 0.01219 | 0.0020456 | 0.00083246
4,5 AM | 10.3734 | 0.095181 | 0.0063089 | 0.0021793 | 0.074292 | 0.004945 | 0.0017022 | 0.0070947 | 0.00046921 | 0.00016239
5,5 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,5 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7,5 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,5 PM | 1.7748 | 0.34763 | 0.063382 | 0.032263 | 0.29705 | 0.04968 | 0.025199 | 0.02273 | 0.0047139 | 0.002404
1,5 PM | 1.8804 | 0.31202 | 0.057047 | 0.028003 | 0.26574 | 0.044715 | 0.021872 | 0.020731 | 0.0042428 | 0.0020866
2,5 PM | 2.1688 | 0.24859 | 0.04481 | 0.020424 | 0.20978 | 0.035123 | 0.015952 | 0.017023 | 0.0033327 | 0.0015219
3,5 PM | 3.0147 | 0.17097 | 0.027504 | 0.011172 | 0.14105 | 0.021558 | 0.0087259 | 0.01219 | 0.0020456 | 0.00083246
4,5 PM | 10.3734 | 0.095181 | 0.0063089 | 0.0021793 | 0.074292 | 0.004945 | 0.0017022 | 0.0070947 | 0.00046921 | 0.00016239
5,5 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,5 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7,5 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.3488 | 0.3981 | 0.18808 | 1.9758 | 0.31204 | 0.1469 | 0.15954 | 0.029608 | 0.014015
DÍA SOLEADO
| K Directa | E Directa | E Difusa | E Reflejada | T Directa | T Difusa | T Reflejada | A Directa | A Difusa | A Reflejada
0,5 AM | 1.7748 | 0.67294 | 0.042279 | 0.046372 | 0.57504 | 0.033139 | 0.033022 | 0.044001 | 0.0031444 | 0.0034553
1,5 AM | 1.8804 | 0.61098 | 0.037714 | 0.040035 | 0.52036 | 0.029561 | 0.029457 | 0.040595 | 0.0028049 | 0.0029832
2,5 AM | 2.1688 | 0.49032 | 0.029216 | 0.028451 | 0.41377 | 0.0229 | 0.022819 | 0.033576 | 0.0021729 | 0.00212
3,5 AM | 3.0147 | 0.31817 | 0.017699 | 0.014094 | 0.2625 | 0.013872 | 0.013824 | 0.022685 | 0.0013163 | 0.0010502
4,5 AM | 10.3734 | 0.08176 | 0.0040306 | 0.0015943 | 0.063817 | 0.0031593 | 0.0031482 | 0.0060944 | 0.00029977 | 0.0001188
5,5 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,5 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7,5 AM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0,5 PM | 1.7748 | 0.67294 | 0.042279 | 0.046372 | 0.57504 | 0.033139 | 0.033022 | 0.044001 | 0.0031444 | 0.0034553
1,5 PM | 1.8804 | 0.61098 | 0.037714 | 0.040035 | 0.52036 | 0.029561 | 0.029457 | 0.040595 | 0.0028049 | 0.0029832
2,5 PM | 2.1688 | 0.49032 | 0.029216 | 0.028451 | 0.41377 | 0.0229 | 0.022819 | 0.033576 | 0.0021729 | 0.00212
3,5 PM | 3.0147 | 0.31817 | 0.017699 | 0.014094 | 0.2625 | 0.013872 | 0.013824 | 0.022685 | 0.0013163 | 0.0010502
4,5 PM | 10.3734 | 0.08176 | 0.0040306 | 0.0015943 | 0.063817 | 0.0031593 | 0.0031482 | 0.0060944 | 0.00029977 | 0.0001188
5,5 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6,5 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7,5 PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 4.3483 | 0.26188 | 0.26109 | 3.671 | 0.20526 | 0.20454 | 0.2939 | 0.019477 | 0.019455

## Día medio (hidden)
DÍA MEDIO DEL MES
Constante solar media |  | 1.353 | Kw / m2
| Día del mes | Día del año | B | Declinación
Enero | 2000-01-17 | #VALUE! | -63.2967 | -20.9368
Febrero | 2000-02-16 | #VALUE! | -33.6264 | -12.7977
Marzo | 2000-03-15 | #VALUE! | -5.9341 | -2.3701
Abril | 2000-04-15 | #VALUE! | 24.7253 | 9.6313
Mayo | 2000-05-15 | #VALUE! | 54.3956 | 18.9791
Junio | 2000-06-11 | #VALUE! | 81.0989 | 23.2774
Julio | 2000-07-17 | #VALUE! | 116.7033 | 20.9368
Agosto | 2000-08-16 | #VALUE! | 146.3736 | 12.7977
Septiembre | 2000-09-15 | #VALUE! | 176.044 | 1.5814
Octubre | 2000-10-15 | #VALUE! | 205.7143 | -9.9945
Noviembre | 2000-11-14 | #VALUE! | 235.3846 | -19.2198
Diciembre | 2000-12-10 | #VALUE! | 261.0989 | -23.2774
Día concreto | 2000-01-15 | #VALUE! | -65.2747 | -21.3048